2024年5月东湖应急管理办 “双随机”检查记录表

| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 整改情况 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市罗湖区悦成探炉餐厅 | 深圳市罗湖区东湖街道太宁路百仕达东郡广场裙楼三层317B.318.319 | 1.生产经营单位的主要负责人是否履行《安全生产法》规定的安全生产管理职 责（组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案）。 2.生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 | 2024/05/14 | 1、疏散通道堆放杂物。 | 已整改 | 朱斌，高嘉蔓 |
| 2 | 深圳摩荟餐饮有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太宁路8号百仕达东郡广场裙楼1楼139、145B商铺 | 1.生产经营单位的主要负责人是否履行《安全生产法》规定的安全生产管理职 责（组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案）。 2.生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 | 2024/05/14 | 1、配电房配电柜前未设置绝缘垫；配电房未配备绝缘靴及绝缘手套；配电房内堆放杂物； 2、消防通道堆放杂物。 | 已整改 | 朱斌，高嘉蔓 |
| 3 | 深圳市金航餐饮管理有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太宁路8号百仕达东郡广场裙楼3楼325A铺 | 1.生产经营单位的主要负责人是否履行《安全生产法》规定的安全生产管理职 责（组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案）。 2.生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 | 2024/05/09 | 1、防火卷帘门下堆放杂物； 2、疏散通道堆放杂物。 | 已整改 | 朱斌，高嘉蔓 |
| 4 | 深圳市好伙夫餐饮管理有限公司谢鱼头喜荟城店 | 深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太宁路8号百仕达东郡广场裙楼3楼第325B-2号商铺 | 1.生产经营单位的主要负责人是否履行《安全生产法》规定的安全生产管理职 责（组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案）。 2.生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 | 2024/05/09 | 该生产经营场所已搬离。 | 无 | 朱斌，高嘉蔓 |
| 5 | 深圳市罗湖区大渔铁板烧喜荟城店 | 深圳市罗湖区东湖街道太宁路百仕达东郡广场裙楼(二层227号铺) | 1.生产经营单位的主要负责人是否履行《安全生产法》规定的安全生产管理职 责（组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案）。 2.生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 | 2024/05/09 | 1、疏散通道被占用；灭火器被圈占。 | 已整改 | 朱斌，高嘉蔓 |